Специалистами  территориального отдела Межрегионального управления № 91 ФМБА России в г. Перми Пермского края  была проведена внеплановая  выездная проверка в отношении Государственного автономного учреждения  здравоохранения Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» по контролю исполнения предписания заместителя руководителя Межрегионального управления № 91 ФМБА России Насибуллиной Т.В. от «18» октября 2019 г. № 08-16-34-П «Об устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере донорства крови и ее компонентов» (далее – Предписание).

# В ходе проверки установлено, что пункты 2-9, 11-15, 18, 21-23 Предписания исполнены, а именно:

- обеспечено наличие медицинских изделий, зарегистрированных в установленном порядке для транспортировки компонентов донорской крови,

- обеспечен контроль  температуры  при транспортировке компонентов донорской крови с применением  медицинских изделий, зарегистрированных в установленном порядке,

- обеспечена разработка и представлены инструкции, описывающие этапы хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов,

- обеспечена разработка приказа об утверждении комиссии и графика проведения внутренних проверок в целях оценки эффективности системы безопасности в учреждении,

- обеспечено проведение регулярных комиссионных внутренних проверок в целях оценки эффективности системы безопасности при обращении донорской крови и (или) ее компонентов,

- обеспечено внесение информации, позволяющей проследить все этапы по клиническому использованию донорской крови и ее компонентов: в Журнале переливания трансфузионных сред хирургического отделения фиксируется информация о перелитых компонентах с этикетки донорского контейнера, регистрационные данные по утилизации компонентов донорской крови регистрируются в полном объеме, в Журнал исследований групп крови, резус-фактора и антиэритроцитарных антител вносятся данные об используемых реагентах;

- обеспечено наличие резервного источника электропитания для бесперебойного использования медицинских изделий, предназначенных для хранения донорской крови и (или) ее компонентов в КТТ,

- обеспечено проведение  подтверждающих исследований крови реципиента в КДЛ Учреждения,

- обеспечено  хранение реагентов для определения группы крови и резус-фактора в медицинских изделиях, обеспечивающих установленные условия хранения и зарегистрированных в установленном порядке,

- обеспечено проведение трансфузии донорской крови, эритроцитсодержащих компонентов донорской крови в отделениях с подогреванием контейнера не выше 370С и с  использованием медицинских изделий, обеспечивающих контроль температурного режима,

- обеспечено внесение информации, позволяющей проследить все этапы по клиническому использованию донорской крови и ее компонентов: на этапе согревания эритроцитсодержащих сред регистрируется температурный режим по каждой единице донорской крови и (или) ее компонентов в медицинской документации.

- не допускается внесение в медицинскую документацию реципиента результатов исследований группы крови по системе АВ0 и резус-принадлежности на основании данных медицинской документации, оформленной иными медицинскими организациями, в которых реципиенту ранее была оказана медицинская помощь или проводилось медицинское обследование,

- обеспечено оформление протоколов переливания компонентов донорской крови (протокола трансфузии) с внесением его в медицинскую документацию реципиента после трансфузии компонентов донорской крови,

- проводится оценка состояние реципиента до начала трансфузии, через 1 час и через 2 часа после трансфузии с учетом таких показателей состояния здоровья реципиента как температура тела, артериальное давление, пульс, диурез и цвет мочи,

- проводится оценка эффективности после каждой трансфузии донорской крови и (или) ее компонентов, а именно в картах отражены результаты клинического анализа мочи на следующий день после проведения трансфузии.

В связи с изменением с 2021 года законодательства Российской Федерации (отмена нормативных правовых актов, истечение срока действия нормативных правовых актов и т.п.) пункты 19, 20 Предписания не подлежат оценке.

Пункты 1, 10, 16, 17 Предписания не исполнены, а именно:

- не обеспечено обучение персонала, который осуществляет переливание компонентов крови в соответствии с выполняемыми видами работ клиническому использованию донорской крови и (или) ее компонентов,

- не обеспечено хранение карантинизированной СЗП в КТТ ГАУЗ СО «Шалинская ЦГБ» в оборудовании, предназначенном по своему назначению для хранения компонентов донорской крови и  зарегистрированном в установленном порядке как медицинское изделие, предназначенном для заготовки и хранения донорской крови и (или) ее компонентов,

- не обеспечено хранение контейнера с оставшейся донорской кровью и (или) ее компонентами, а также пробирки с образцом крови реципиента, использованной для проведения проб на индивидуальную совместимость в хирургическом и в реанимационном отделениях ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» в оборудовании, предназначенном по своему назначению для хранения компонентов донорской крови и зарегистрированном в установленном порядке как медицинские изделия, предназначенные для заготовки и хранения донорской крови и (или) ее компонентов,

- не обеспечено хранение обследованных эритроцитсодержащих сред в оборудовании, предназначенном по своему назначению для хранения компонентов донорской крови и являющимся медицинским изделием, зарегистрированным в установленном порядке

В целях устранения нарушений в сфере донорства крови и ее компонентов ГАУЗ СО «Шалинская ЦГБ» выдано  предписание.